## Sheet1
信州健康ゼロエネ住宅指針チェックリスト
記入日：令和○年○月○日
記入者：○○設計事務所
１ 対象住宅概要
① 対象物件名 |  | ○○邸
② 対象物件所在地 |  | ○○市
③ | 省エネ法 地域区分 | ○○地域
２ 指針チェック項目 |  | 基準
≪ 必須項目 ≫ |  | 最低 基準 | 推奨 基準 | 先導 基準
1 | 外皮性能（外皮平均熱貫流率：UA値（W/㎡・K）の強化） ・建築物省エネ法に基づく地域区分ごと、下表に掲げる数値以下とすること |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | ×
2 | 一次エネルギ―消費量の削減 ・省エネ基準からそれぞれ以下のとおり削減すること （最低基準：▲20％、推奨基準：▲30％、先導基準：▲35％） |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | ×
3 | 県産木材の使用 ・信州木材認証製品センターによる認証を受けた木材等の県産木材の使用量が、以下に掲げる数量 以上であること （最低基準：0.025㎥/㎡又は仕上材30㎡、推奨基準：0.12㎥/㎡以上、先導基準：0.16㎥/㎡以上） |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | ×
4 | 太陽光発電設備又は木質バイオマスを利用した暖房設備の設置 ・太陽光発電設備又は木質バイオマスを利用した暖房設備を以下のとおり導入すること 最低基準：太陽光発電設備等を導入（太陽光発電設備にあっては３ｋW以上） 推奨基準：家電等を除き、ゼロエネルギー達成量の太陽光発電設備等を導入※ 先導基準：家電等を含め、ゼロエネルギー達成量の太陽光発電設備等を導入※ ※ 指針における長野県の独自ルールの運用について（指針参照のこと） |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | ×
5 | 住宅の強靭化（レジリエンス性の確保） ・住宅をできるだけ長く使い続け、大地震などの災害に遭遇したとしても、わずかな修繕等により 日常生活が継続できるようにするため、以下の条件を満たすこと ① 耐震性能（在来軸組工法における取り扱い） 最低基準：建築基準法施行令第46条に定める壁量の1.25倍※ 推奨基準：建築基準法施行令第46条に定める壁量の1.5倍※ 先導基準：推奨基準と同様 ※ 耐震等級２及び３における地震力の割り増し（1.25倍、1.5倍）とは異なる |  |  |  | FALSE | FALSE |  | ×
6 | ② 災害リスクの低減 最低基準：災害危険区域※１土砂災害特別警戒区域※２を回避 推奨基準：蓄電池の設置（太陽光発電設備と連結したもの） 災害危険区域、土砂災害特別警戒区域を回避 推奨基準：推奨基準と同様 ※1 災害危険区域：建築基準法第39条第1項の規定により指定された区域 ※2 土砂災害特別警戒区域：土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する 法律第9条第1項の規定により指定された区域 |  |  |  | FALSE | FALSE |  | ×
≪ 配慮項目 ≫ |  | 適合
1 | 景観・周辺環境との調和 ・屋根形状については隣地への日影の等の影響を抑えるため、外観における見かけ上の最高軒高を ７ｍ以下に抑えること （建築基準法とは異なり、小屋組の有無に関わらず、見かけ上の軒高により判断） ・なお、豪雪地域で落雪能力を優先する必要がある場合等でやむを得ない場合を除く |  |  |  | FALSE |  |  | ×
2 | 太陽熱利用設備の設備 ・太陽熱利用温水器及び太陽熱利用暖房設備を設置すること |  |  |  | FALSE |  |  | ×
3 | 伝統技能の活用 ・瓦、左官壁、畳や木製建具を積極的に導入すること |  |  |  | FALSE |  |  | ×
4 | 気密性能（㎠/㎡）の確保 ・1.0㎠/㎡以下とし、通気層を設ける等の結露の防止対策をすること |  |  |  | FALSE |  |  | ×
5 | ＨＥＭＳの導入 ・新築時に導入すること |  |  |  | FALSE |  |  | ×
6 | 暖房負荷（kWh/㎡）の低減 ・冬期の日射取得を考慮した暖房にかかる負荷等計算を「必須項目1 外皮性能の強化」と合わせて 検討すること （ドイツでは年間暖冷房負荷15kWh/㎡以下をパッシブハウス（高断熱住宅）基準としている） |  |  |  | FALSE |  |  | ×
信州健康ゼロエネ住宅指針 適合判定
未チェックの項目があります
≪必須項目≫
| 適合項目数 | 0 | /6
| 最低基準 | 0
| 推奨基準 | 0
| 先導基準 | 0
≪配慮項目≫
| 適合項目数 | 0 | /6
【2026.3更新】